Мебель серии ЛАБ-М

Цены действительны с 18 июня 2026 г.

Цены приведены без НДС (22%)

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Шкафы вытяжные общего назначения, корпус – ЛДСтП |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) | 900 | 740 | 2100 | 102 829 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 KG |  | 1200 |  |  | 116 865 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 KG |  | 1500 |  |  | 134 220 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 KG |  | 1800 |  |  | 166 101 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 TR | HPL-пластик | 900 |  |  | 109 200 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 TR |  | 1200 |  |  | 125 521 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 TR |  | 1500 |  |  | 145 279 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 TR |  | 1800 |  |  | 179 591 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 VI | VITE | 900 |  |  | 124 209 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 VI |  | 1200 |  |  | 145 979 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 VI |  | 1500 |  |  | 171 691 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 VI |  | 1800 |  |  | 210 633 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 110 205 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 C6 |  | 1200 |  |  | 128 720 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 C6 |  | 1500 |  |  | 147 364 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 C6 |  | 1800 |  |  | 184 650 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 171 121 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 C20 |  | 1200 |  |  | 205 807 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 C20 |  | 1500 |  |  | 232 772 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 C20 |  | 1800 |  |  | 305 074 |
| Шкафы вытяжные общего назначения, корпус – металл |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) | 900 | 740 | 2100 | 146 314 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 KG |  | 1200 |  |  | 160 876 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 KG |  | 1500 |  |  | 180 968 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 KG |  | 1800 |  |  | 197 579 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 TR | HPL-пластик | 900 |  |  | 152 584 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 TR |  | 1200 |  |  | 169 680 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 TR |  | 1500 |  |  | 192 288 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 TR |  | 1800 |  |  | 211 644 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 VI | VITE | 900 |  |  | 170 138 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 VI |  | 1200 |  |  | 193 381 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 VI |  | 1500 |  |  | 222 730 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 VI |  | 1800 |  |  | 246 069 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 156 593 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 C6 |  | 1200 |  |  | 173 500 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 C6 |  | 1500 |  |  | 198 232 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 C6 |  | 1800 |  |  | 220 320 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 208 668 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 C20 |  | 1200 |  |  | 243 136 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 C20 |  | 1500 |  |  | 272 377 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 C20 |  | 1800 |  |  | 328 468 |

| Модель | Особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Шкафы вытяжные специализированные |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ШВМ 90.74.210 PP | для мытья посуды | 900 | 740 | 2100 | 144 240 |
| ЛАБ-М ШВМ 120.74.210 PP |  | 1200 |  |  | 164 510 |
| ЛАБ-М ШВМ 150.74.210 PP |  | 1500 |  |  | 183 728 |
| ЛАБ-М ШВМ 180.74.210 PP |  | 1800 |  |  | 202 402 |
| ЛАБ-М ШВМ 90.74.210 TR | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 152 088 |
| ЛАБ-М ШВМ 120.74.210 TR |  | 1200 |  |  | 173 412 |
| ЛАБ-М ШВМ 150.74.210 TR |  | 1500 |  |  | 193 625 |
| ЛАБ-М ШВМ 180.74.210 TR |  | 1800 |  |  | 213 267 |
| Чаша 0443 (полипропилен, внутр. р-р чаши 400*400*300мм) для установки в ЛАБ-М ШВМ |  |  |  |  | 28 489 |
| Чаша SS (н/ж сталь AISI 304, внутр. р-р чаши 500*400*300мм) для установки в ЛАБ-М ШВМ TR |  |  |  |  | 44 400 |
| Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081_3AR ZM для установки в ЛАБ-М ШВМ |  |  |  |  | 23 597 |
| ЛАБ-М ШВК 90.74.210 KG | для работы с кислотами | 900 | 740 | 2100 | 152 004 |
| ЛАБ-М ШВК 120.74.210 KG |  | 1200 |  |  | 168 885 |
| ЛАБ-М ШВК 150.74.210 KG |  | 1500 |  |  | 186 643 |
| ЛАБ-М ШВК 180.74.210 KG |  | 1800 |  |  | 207 241 |
| ЛАБ-М ШВК 90.74.210 TR |  | 900 |  |  | 157 200 |
| ЛАБ-М ШВК 120.74.210 TR |  | 1200 |  |  | 176 679 |
| ЛАБ-М ШВК 150.74.210 TR |  | 1500 |  |  | 193 653 |
| ЛАБ-М ШВК 180.74.210 TR |  | 1800 |  |  | 215 399 |
| ЛАБ-М ШВК 90.74.210 C6 |  | 900 |  |  | 160 517 |
| ЛАБ-М ШВК 120.74.210 C6 |  | 1200 |  |  | 181 426 |
| ЛАБ-М ШВК 150.74.210 C6 |  | 1500 |  |  | 202 953 |
| ЛАБ-М ШВК 180.74.210 C6 |  | 1800 |  |  | 226 590 |
| ЛАБ-М НТ-РР 83.46.70 | нижняя тумба к ЛАБ-М ШВК | 830 | 460 | 700 | 38 193 |
| ЛАБ-М НТ-РР 113.46.70 |  | 1130 |  |  | 46 562 |
| ЛАБ-М НТ-РР 143.46.70 |  | 1430 |  |  | 55 465 |
| ЛАБ-М НТ-РР 173.46.70 |  | 1730 |  |  | 63 591 |
| Арматура и вспомогательное оборудование для вытяжных шкафов |  |  |  |  |  |
| CCHA B | Сливная раковина (керамика, 300*150мм, р-р чаши 260*115*125мм) |  |  |  | 39 422 |
| CCW198*116 | Сливная раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ TR |  |  |  | 8 130 |
|  | Сливная раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ С20, VI |  |  |  | 12 393 |
|  | Сливная раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВК TR |  |  |  | 8 889 |
| SNK3015 | Сливная раковина (полипропилен, 300*150мм, р-р чаши 250*100*150мм) |  |  |  | 7 794 |
| 11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль |  |  |  | 18 672 |
| 12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль |  |  |  | 24 860 |
| 13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль |  |  |  | 22 829 |
| 14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль |  |  |  | 23 081 |
| 15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль |  |  |  | 23 081 |
| ЛАБ-М СВИС20 | Светильник 20Вт во взрывобезопасном исполнении для ЛАБ-М ШВ длиной 900мм, 1200мм |  |  |  | 30 348 |
| ЛАБ-М СВИС40 | Светильник 40Вт во взрывобезопасном исполнении для ЛАБ-М ШВ длиной 1500мм, 1800мм |  |  |  | 43 612 |
| ЛАБ-М ЭР | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) |  |  |  | 1 171 |
| ЛАБ-М АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А |  |  |  | 1 239 |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ 90/120/150 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длиной 900мм, 1200мм, 1500мм |  |  |  | 7 920 |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ 180 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длиной 1800мм |  |  |  | 11 517 |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ МЕ | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ МЕ всех типоразмеров |  |  |  | 8 238 |
| ЛАБ-М СВТ-ШВМ | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВМ с одной чашей диной 1200мм, 1500мм, 1800мм |  |  |  | 7 563 |
| ЛАБ-М СВТ-ШВК | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВК |  |  |  | 12 394 |
| ЛАБ-М ШВРВП-1 | Дроссельная заслонка для ЛАБ-М ШВ |  |  |  | 8 754 |
| ЛАБ-М ШВРВП-2 |  |  |  |  | 42 471 |
| ЛАБ-М ШВРВП-3 |  |  |  |  | 82 144 |
| ЛАБ-М ШВРВП-МЕ-1 | Дроссельная заслонка для ЛАБ-М ШВ МЕ |  |  |  | 7 455 |
| ЛАБ-М ШВРВП-МЕ-2 |  |  |  |  | 36 117 |
| ЛАБ-М ШВРВП-МЕ-3 |  |  |  |  | 74 684 |
| ЛАБ-М СК-ШВ | Сборник конденсата |  |  |  | 6 460 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы лабораторные рабочие низкие на рамном основании |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 | 19 598 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 LA |  | 1200 |  |  | 22 605 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 LA |  | 1500 |  |  | 25 421 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 LA |  | 1800 |  |  | 29 104 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) | 900 |  |  | 19 588 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG |  | 1200 |  |  | 22 261 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG |  | 1500 |  |  | 24 891 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG |  | 1800 |  |  | 27 438 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 33 109 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 39 360 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 41 837 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 48 110 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 |  |  | 36 831 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 SS |  | 1200 |  |  | 40 568 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 SS |  | 1500 |  |  | 45 827 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 SS |  | 1800 |  |  | 49 980 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 26 137 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 TR6 |  | 1200 |  |  | 30 592 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 TR6 |  | 1500 |  |  | 35 645 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 TR6 |  | 1800 |  |  | 40 607 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 VI | VITE | 900 |  |  | 44 664 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 VI |  | 1200 |  |  | 55 859 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 VI |  | 1500 |  |  | 66 986 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 VI |  | 1800 |  |  | 79 182 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 29 562 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 C6 |  | 1200 |  |  | 35 107 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 C6 |  | 1500 |  |  | 41 843 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 C6 |  | 1800 |  |  | 48 668 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 84 097 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 C20 |  | 1200 |  |  | 104 576 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 C20 |  | 1500 |  |  | 115 659 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 C20 |  | 1800 |  |  | 157 250 |
| Столы лабораторные рабочие высокие на рамном основании |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 | 19 992 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 LA |  | 1200 |  |  | 23 000 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 LA |  | 1500 |  |  | 25 814 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 LA |  | 1800 |  |  | 29 498 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) | 900 |  |  | 19 982 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG |  | 1200 |  |  | 22 657 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG |  | 1500 |  |  | 25 285 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG |  | 1800 |  |  | 27 832 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 33 525 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 39 776 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 42 253 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 48 526 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 |  |  | 37 267 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 SS |  | 1200 |  |  | 41 004 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 SS |  | 1500 |  |  | 44 160 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 SS |  | 1800 |  |  | 50 415 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 26 511 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 TR6 |  | 1200 |  |  | 31 145 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 TR6 |  | 1500 |  |  | 36 020 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 TR6 |  | 1800 |  |  | 40 982 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 VI | VITE | 900 |  |  | 45 041 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 VI |  | 1200 |  |  | 56 236 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 VI |  | 1500 |  |  | 67 361 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 VI |  | 1800 |  |  | 79 557 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 29 785 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 C6 |  | 1200 |  |  | 35 330 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 C6 |  | 1500 |  |  | 42 250 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 C6 |  | 1800 |  |  | 48 900 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 84 336 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 C20 |  | 1200 |  |  | 104 933 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 C20 |  | 1500 |  |  | 116 016 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 C20 |  | 1800 |  |  | 157 608 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы пристенные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 | 23 927 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 LA |  | 1200 |  |  | 27 799 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 LA |  | 1500 |  |  | 31 037 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 LA |  | 1800 |  |  | 35 202 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 26 887 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG |  | 1200 |  |  | 30 874 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG |  | 1500 |  |  | 35 087 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG |  | 1800 |  |  | 39 370 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали / HPL-пластик | 900 |  |  | 42 478 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 48 755 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 54 670 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 63 295 |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 31 457 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 TR6 |  | 1200 |  |  | 37 465 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 TR6 |  | 1500 |  |  | 42 946 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 TR6 |  | 1800 |  |  | 48 699 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 VI | VITE / HPL-пластик | 900 |  |  | 53 162 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 VI |  | 1200 |  |  | 66 296 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 VI |  | 1500 |  |  | 78 735 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 VI |  | 1800 |  |  | 91 302 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 C6 | Монолитный керамогранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 40 453 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 C6 |  | 1200 |  |  | 47 811 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 C6 |  | 1500 |  |  | 55 104 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 C6 |  | 1800 |  |  | 62 861 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 SS | STEEL / HPL-пластик | 900 |  |  | 43 926 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 SS |  | 1200 |  |  | 51 925 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 SS |  | 1500 |  |  | 58 898 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 SS |  | 1800 |  |  | 65 169 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм / HPL-пластик | 900 |  |  | 91 590 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 C20 |  | 1200 |  |  | 113 685 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 C20 |  | 1500 |  |  | 126 650 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 C20 |  | 1800 |  |  | 169 116 |
| Столы пристенные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 | 24 352 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 LA |  | 1200 |  |  | 28 223 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 LA |  | 1500 |  |  | 31 460 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 LA |  | 1800 |  |  | 35 624 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 27 311 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG |  | 1200 |  |  | 31 297 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG |  | 1500 |  |  | 35 509 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG |  | 1800 |  |  | 39 793 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали / HPL-пластик | 900 |  |  | 42 924 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 49 202 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 55 603 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 63 741 |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 31 859 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 TR6 |  | 1200 |  |  | 37 868 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 TR6 |  | 1500 |  |  | 43 348 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 TR6 |  | 1800 |  |  | 49 101 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 VI | VITE / HPL-пластик | 900 |  |  | 53 577 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 VI |  | 1200 |  |  | 66 712 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 VI |  | 1500 |  |  | 79 150 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 VI |  | 1800 |  |  | 91 718 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 C6 | Монолитный керамогранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 40 606 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 C6 |  | 1200 |  |  | 47 964 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 C6 |  | 1500 |  |  | 55 257 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 C6 |  | 1800 |  |  | 63 015 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 SS | STEEL / HPL-пластик | 900 |  |  | 46 486 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 SS |  | 1200 |  |  | 52 393 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 SS |  | 1500 |  |  | 59 366 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 SS |  | 1800 |  |  | 65 637 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм / HPL-пластик | 900 |  |  | 92 055 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 C20 |  | 1200 |  |  | 114 068 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 C20 |  | 1500 |  |  | 127 034 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 C20 |  | 1800 |  |  | 169 500 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы пристенные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом невозможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 VI | VITE | 900 | 800 | 750 | 54 322 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 VI |  | 1200 |  |  | 68 325 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 VI |  | 1500 |  |  | 81 617 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 VI |  | 1800 |  |  | 95 395 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 37 857 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 C6 |  | 1200 |  |  | 45 410 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 C6 |  | 1500 |  |  | 52 903 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 C6 |  | 1800 |  |  | 60 841 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG | Керамический гранит | 900 |  |  | 23 489 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG |  | 1200 |  |  | 27 000 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG |  | 1500 |  |  | 29 822 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG |  | 1800 |  |  | 32 844 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 38 717 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 43 969 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 48 823 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 56 391 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 SS | STEEL | 900 |  |  | 41 137 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 SS |  | 1200 |  |  | 46 086 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 SS |  | 1500 |  |  | 51 794 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 SS |  | 1800 |  |  | 57 119 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 108 036 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 C20 |  | 1200 |  |  | 134 957 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 C20 |  | 1500 |  |  | 152 861 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 C20 |  | 1800 |  |  | 165 219 |
| Столы пристенные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом невозможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 VI | VITE | 900 | 800 | 900 | 54 737 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 VI |  | 1200 |  |  | 68 741 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 VI |  | 1500 |  |  | 82 031 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 VI |  | 1800 |  |  | 95 809 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 38 003 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 C6 |  | 1200 |  |  | 45 557 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 C6 |  | 1500 |  |  | 53 049 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 C6 |  | 1800 |  |  | 60 986 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG | Керамический гранит | 900 |  |  | 23 912 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG |  | 1200 |  |  | 27 422 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG |  | 1500 |  |  | 30 245 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG |  | 1800 |  |  | 33 266 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 39 163 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 44 416 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 49 271 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 56 840 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 SS | STEEL | 900 |  |  | 41 604 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 SS |  | 1200 |  |  | 46 554 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 SS |  | 1500 |  |  | 52 263 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 SS |  | 1800 |  |  | 57 587 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 108 562 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 C20 |  | 1200 |  |  | 135 340 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 C20 |  | 1500 |  |  | 153 245 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 C20 |  | 1800 |  |  | 165 603 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы островные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 LА | laminat | 900 | 1500 | 750 | 44 374 |
| ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 LА |  | 1200 |  |  | 49 898 |
| ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 LА |  | 1500 |  |  | 56 906 |
| ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 LА |  | 1800 |  |  | 64 875 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG | Керамический гранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 47 081 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG |  | 1200 |  |  | 52 478 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG |  | 1500 |  |  | 60 930 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG |  | 1800 |  |  | 68 052 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали / HPL-пластик | 900 |  |  | 77 438 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 91 302 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 98 235 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 115 128 |
| ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 57 866 |
| ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 TR6 |  | 1200 |  |  | 67 599 |
| ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 TR6 |  | 1500 |  |  | 78 137 |
| ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 TR6 |  | 1800 |  |  | 89 158 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 VI | VITE | 900 |  |  | 99 097 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 VI |  | 1200 |  |  | 122 931 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 VI |  | 1500 |  |  | 146 810 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 VI |  | 1800 |  |  | 172 446 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 76 873 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 C6 |  | 1200 |  |  | 89 194 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 C6 |  | 1500 |  |  | 103 463 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 C6 |  | 1800 |  |  | 118 924 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 SS | STEEL / HPL-пластик | 900 |  |  | 83 382 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 SS |  | 1200 |  |  | 92 630 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 SS |  | 1500 |  |  | 105 019 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 SS |  | 1800 |  |  | 115 319 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 C20 | Монолитная керамика 20мм / HPL-пластик | 900 |  |  | 177 899 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 C20 |  | 1200 |  |  | 219 398 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 C20 |  | 1500 |  |  | 243 256 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 C20 |  | 1800 |  |  | 328 547 |
| Столы островные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 LА | laminat | 900 | 1500 | 900 | 45 432 |
| ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 LА |  | 1200 |  |  | 50 957 |
| ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 LА |  | 1500 |  |  | 57 964 |
| ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 LА |  | 1800 |  |  | 65 934 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG | Керамический гранит / HPL-пластик | 900 |  |  | 48 139 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG |  | 1200 |  |  | 54 202 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG |  | 1500 |  |  | 61 989 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG |  | 1800 |  |  | 69 111 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали / HPL-пластик | 900 |  |  | 78 554 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 92 416 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 99 352 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 116 246 |
| ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 58 870 |
| ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 TR6 |  | 1200 |  |  | 68 605 |
| ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 TR6 |  | 1500 |  |  | 79 143 |
| ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 TR6 |  | 1800 |  |  | 90 164 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 VI | VITE | 900 |  |  | 100 123 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 VI |  | 1200 |  |  | 123 956 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 VI |  | 1500 |  |  | 147 837 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 VI |  | 1800 |  |  | 173 472 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 77 589 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 C6 |  | 1200 |  |  | 89 909 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 C6 |  | 1500 |  |  | 104 178 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 C6 |  | 1800 |  |  | 119 639 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 SS | STEEL / HPL-пластик | 900 |  |  | 84 499 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 SS |  | 1200 |  |  | 93 747 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 SS |  | 1500 |  |  | 106 135 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 SS |  | 1800 |  |  | 116 437 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 C20 | Монолитная керамика 20мм / HPL-пластик | 900 |  |  | 178 975 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 C20 |  | 1200 |  |  | 220 357 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 C20 |  | 1500 |  |  | 244 215 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 C20 |  | 1800 |  |  | 329 508 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Боковые короба к столам на рамном основании (комплект из 2(4)шт.) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М БКЛн | к низкому лабораторному столу | 140 | 20 | 600 | 1 628 |
| ЛАБ-М БКЛв | к высокому лабораторному столу |  |  | 740 | 1 777 |
| ЛАБ-М БКПн | к низкому пристенному столу | 150 |  | 600 | 1 673 |
| ЛАБ-М БКПв | к высокому пристенному столу |  |  | 740 | 1 831 |
| ЛАБ-М БКОн | к низкому островному столу | 140 |  | 600 | 3 256 |
| ЛАБ-М БКОв | к высокому островному столу |  |  | 740 | 3 554 |
| Тумбы навесные из ЛДСтП к столам на рамном основании |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТО 40.50.45 | тумба открытая | 400 | 500 | 450 | 4 757 |
| ЛАБ-М ТО 40.50.60 |  |  |  | 600 | 5 059 |
| ЛАБ-М ТД 40.50.45 | тумба с дверкой |  |  | 450 | 6 181 |
| ЛАБ-М ТД 40.50.60 |  |  |  | 600 | 6 619 |
| ЛАБ-М ТЯ3 40.50.45 | тумба с 3 ящиками |  |  | 450 | 9 954 |
| ЛАБ-М ТЯ3 40.50.60 |  |  |  | 600 | 11 062 |
| ЛАБ-М ТЯ4 40.50.60 | тумба с 4 ящиками |  |  |  | 12 713 |
| ЛАБ-М ТО 50.50.45 | тумба открытая | 500 |  | 450 | 5 052 |
| ЛАБ-М ТО 50.50.60 |  |  |  | 600 | 5 361 |
| ЛАБ-М ТД 50.50.45 | тумба с дверкой |  |  | 450 | 6 575 |
| ЛАБ-М ТД 50.50.60 |  |  |  | 600 | 7 044 |
| ЛАБ-М ТЯ3 50.50.45 | тумба с 3 ящиками |  |  | 450 | 10 947 |
| ЛАБ-М ТЯ3 50.50.60 |  |  |  | 600 | 11 641 |
| ЛАБ-М ТЯ4 50.50.60 | тумба с 4 ящиками |  |  |  | 13 343 |
| ЛАБ-М ТД 80.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 900мм | 800 |  |  | 10 140 |
| ЛАБ-М ТД 110.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 1200мм | 1100 |  |  | 11 615 |
| ЛАБ-М ТЯ4 80.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 900мм | 800 |  |  | 18 989 |
| ЛАБ-М ТЯ4 110.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 1200мм | 1100 |  |  | 21 091 |
| Тумбы навесные из металла к столам на рамном основании |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТНМД 50.50.60 | тумба с дверкой | 500 | 500 | 600 | 17 443 |
| ЛАБ-М ТНМЯ3 50.50.60 | тумба с 3 ящиками |  |  |  | 30 533 |
| Столы на опорных тумбах |  |  |  |  |  |
| Столешницы (рабочие поверхности) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М РП 60.60 LA | laminat | 600 | 600 | - | 4 190 |
| ЛАБ-М РП 60.60 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 9 207 |
| ЛАБ-М РП 60.60 VI | VITE |  |  |  | 20 567 |
| ЛАБ-М РП 60.60 C6 | Монолитный керамогранит |  |  |  | 11 940 |
| ЛАБ-М РП 90.65 LA | laminat | 900 | 650 |  | 6 131 |
| ЛАБ-М РП 120.65 LA |  | 1200 |  |  | 7 920 |
| ЛАБ-М РП 150.65 LA |  | 1500 |  |  | 9 579 |
| ЛАБ-М РП 180.65 LA |  | 1800 |  |  | 12 015 |
| ЛАБ-М РП 90.65 KG | Керамический гранит | 900 |  |  | 7 083 |
| ЛАБ-М РП 120.65 KG |  | 1200 |  |  | 8 785 |
| ЛАБ-М РП 150.65 KG |  | 1500 |  |  | 10 503 |
| ЛАБ-М РП 180.65 KG |  | 1800 |  |  | 12 071 |
| ЛАБ-М РП 90.65 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 19 218 |
| ЛАБ-М РП 120.65 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 24 279 |
| ЛАБ-М РП 150.65 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 25 629 |
| ЛАБ-М РП 180.65 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 30 720 |
| ЛАБ-М РП 90.65 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 13 638 |
| ЛАБ-М РП 120.65 TR6 |  | 1200 |  |  | 17 200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 TR6 |  | 1500 |  |  | 21 062 |
| ЛАБ-М РП 180.65 TR6 |  | 1800 |  |  | 24 955 |
| ЛАБ-М РП 90.65 VI | VITE | 900 |  |  | 32 118 |
| ЛАБ-М РП 120.65 VI |  | 1200 |  |  | 42 144 |
| ЛАБ-М РП 150.65 VI |  | 1500 |  |  | 52 151 |
| ЛАБ-М РП 180.65 VI |  | 1800 |  |  | 63 188 |
| ЛАБ-М РП 90.65 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 17 237 |
| ЛАБ-М РП 120.65 C6 |  | 1200 |  |  | 22 132 |
| ЛАБ-М РП 150.65 C6 |  | 1500 |  |  | 27 495 |
| ЛАБ-М РП 180.65 C6 |  | 1800 |  |  | 33 081 |
| ЛАБ-М РП 90.65 SS | STEEL | 900 |  |  | 23 407 |
| ЛАБ-М РП 120.65 SS |  | 1200 |  |  | 26 022 |
| ЛАБ-М РП 150.65 SS |  | 1500 |  |  | 30 305 |
| ЛАБ-М РП 180.65 SS |  | 1800 |  |  | 33 363 |
| ЛАБ-М РП 90.65 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 67 493 |
| ЛАБ-М РП 120.65 C20 |  | 1200 |  |  | 87 872 |
| ЛАБ-М РП 150.65 C20 |  | 1500 |  |  | 97 573 |
| ЛАБ-М РП 180.65 C20 |  | 1800 |  |  | 136 492 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столешницы (рабочие поверхности) |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М РП 90.80 LA | laminat | 900 | 800 | - | 7 375 |
| ЛАБ-М РП 120.80 LA |  | 1200 |  |  | 9 655 |
| ЛАБ-М РП 150.80 LA |  | 1500 |  |  | 11 685 |
| ЛАБ-М РП 180.80 LA |  | 1800 |  |  | 14 478 |
| ЛАБ-М РП 90.80 KG | Керамический гранит | 900 |  |  | 8 049 |
| ЛАБ-М РП 120.80 KG |  | 1200 |  |  | 10 292 |
| ЛАБ-М РП 150.80 KG |  | 1500 |  |  | 12 184 |
| ЛАБ-М РП 180.80 KG |  | 1800 |  |  | 14 157 |
| ЛАБ-М РП 90.80 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали | 900 |  |  | 21 643 |
| ЛАБ-М РП 120.80 KG-ESS |  | 1200 |  |  | 25 341 |
| ЛАБ-М РП 150.80 KG-ESS |  | 1500 |  |  | 29 033 |
| ЛАБ-М РП 180.80 KG-ESS |  | 1800 |  |  | 35 305 |
| ЛАБ-М РП 90.80 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 16 086 |
| ЛАБ-М РП 120.80 TR6 |  | 1200 |  |  | 20 693 |
| ЛАБ-М РП 150.80 TR6 |  | 1500 |  |  | 25 128 |
| ЛАБ-М РП 180.80 TR6 |  | 1800 |  |  | 29 713 |
| ЛАБ-М РП 90.80 VI | VITE | 900 |  |  | 38 941 |
| ЛАБ-М РП 120.80 VI |  | 1200 |  |  | 51 470 |
| ЛАБ-М РП 150.80 VI |  | 1500 |  |  | 63 638 |
| ЛАБ-М РП 180.80 VI |  | 1800 |  |  | 76 179 |
| ЛАБ-М РП 90.80 C6 | Монолитный керамогранит | 900 |  |  | 20 443 |
| ЛАБ-М РП 120.80 C6 |  | 1200 |  |  | 26 420 |
| ЛАБ-М РП 150.80 C6 |  | 1500 |  |  | 32 809 |
| ЛАБ-М РП 180.80 C6 |  | 1800 |  |  | 39 424 |
| ЛАБ-М РП 90.80 SS | STEEL | 900 |  |  | 24 418 |
| ЛАБ-М РП 120.80 SS |  | 1200 |  |  | 27 905 |
| ЛАБ-М РП 150.80 SS |  | 1500 |  |  | 32 619 |
| ЛАБ-М РП 180.80 SS |  | 1800 |  |  | 36 786 |
| ЛАБ-М РП 90.80 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |  |  | 87 420 |
| ЛАБ-М РП 120.80 C20 |  | 1200 |  |  | 114 088 |
| ЛАБ-М РП 150.80 C20 |  | 1500 |  |  | 130 302 |
| ЛАБ-М РП 180.80 C20 |  | 1800 |  |  | 141 086 |
| ЛАБ-М РП 90.150 LA | laminat | 900 | 1500 |  | 13 581 |
| ЛАБ-М РП 120.150 LA |  | 1200 |  |  | 17 301 |
| ЛАБ-М РП 150.150 LA |  | 1500 |  |  | 22 010 |
| ЛАБ-М РП 180.150 LA |  | 1800 |  |  | 26 883 |
| ЛАБ-М РП 90.150 KG | Керамический гранит | 900 |  |  | 13 587 |
| ЛАБ-М РП 120.150 KG |  | 1200 |  |  | 17 785 |
| ЛАБ-М РП 150.150 KG |  | 1500 |  |  | 22 567 |
| ЛАБ-М РП 180.150 KG |  | 1800 |  |  | 26 109 |
| ЛАБ-М РП 90.150 TR6 | HPL-пластик | 900 |  |  | 29 265 |
| ЛАБ-М РП 120.150 TR6 |  | 1200 |  |  | 37 465 |
| ЛАБ-М РП 150.150 TR6 |  | 1500 |  |  | 46 050 |
| ЛАБ-М РП 180.150 TR6 |  | 1800 |  |  | 54 370 |
| Тумбы |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТОД 54.50.86 | одинарная тумба с правой дверкой | 540 | 500 | 860 | 11 043 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 54.50.86 | одинарная тумба с правой дверкой и верхним ящиком |  |  |  | 13 164 |
| ЛАБ-М ТОЯ3 54.50.86 | одинарная тумба с 3 ящиками |  |  |  | 15 733 |
| ЛАБ-М ТОЯ4 86.50.86 | одинарная тумба с 4 ящиками | 860 |  |  | 23 720 |
| ЛАБ-М ТОЯ4 116.50.86 |  | 1160 |  |  | 26 395 |
| ЛАБ-М ТОДД 86.50.86 | двойная тумба с 2 дверками | 860 |  |  | 15 212 |
| ЛАБ-М ТОДД 116.50.86 |  | 1160 |  |  | 17 100 |
| ЛАБ-М ТОДД 146.50.86 |  | 1460 |  |  | 19 379 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 86.50.86 | двойная тумба с 2 дверками и верхним ящиком | 860 |  |  | 18 375 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 116.50.86 |  | 1160 |  |  | 20 618 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 86.50.86 | двойная тумба с 1 правой дверкой и 3 ящиками | 860 |  |  | 19 826 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 116.50.86 |  | 1160 |  |  | 22 019 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 146.50.86 |  | 1460 |  |  | 24 407 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 86.50.86 | двойная тумба с 6 ящиками | 860 |  |  | 24 303 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 116.50.86 |  | 1160 |  |  | 26 783 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 146.50.86 |  | 1460 |  |  | 29 265 |

| Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Стойки-стеллажи к столам на рамном основании и опорных тумбах |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СтП 90.32.90 | к пристенному столу | 900 | 320 | 900 | 15 937 |
| ЛАБ-М СтП 120.32.90 |  | 1200 |  |  | 17 819 |
| ЛАБ-М СтП 150.32.90 |  | 1500 |  |  | 19 759 |
| ЛАБ-М СтП 180.32.90 |  | 1800 |  |  | 21 779 |
| ЛАБ-М СтО 90.48.90 | к островному столу | 900 | 480 |  | 21 886 |
| ЛАБ-М СтО 120.48.90 |  | 1200 |  |  | 24 302 |
| ЛАБ-М СтО 150.48.90 |  | 1500 |  |  | 26 858 |
| ЛАБ-М СтО 180.48.90 |  | 1800 |  |  | 29 405 |
| Технологические стойки к лабораторным столам на опорных тумбах |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТСП 90.15/32.90/180 | пристенная | 900 | 150/320 | 900/1800 | 32 584 |
| ЛАБ-М ТСП 120.15/32.90/180 |  | 1200 |  |  | 36 872 |
| ЛАБ-М ТСП 150.15/32.90/180 |  | 1500 |  |  | 41 210 |
| ЛАБ-М ТСП 180.15/32.90/180 |  | 1800 |  |  | 45 892 |
| ЛАБ-М ТСО 90.20/48.90/180 | островная | 900 | 200/480 |  | 41 121 |
| ЛАБ-М ТСО 120.20/48.90/180 |  | 1200 |  |  | 46 860 |
| ЛАБ-М ТСО 150.20/48.90/180 |  | 1500 |  |  | 52 457 |
| ЛАБ-М ТСО 180.20/48.90/180 |  | 1800 |  |  | 58 250 |
| Тумбы подкатные из ЛДСтП |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТПД 40.50.67 | с правой дверкой | 400 | 500 | 670 | 7 225 |
| ЛАБ-М ТПД 40.50.81 |  |  |  | 810 | 7 707 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 40.50.67 | с правой дверкой и верхним ящиком |  |  | 670 | 9 325 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 40.50.81 |  |  |  | 810 | 9 799 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 40.50.67 | с 3 ящиками |  |  | 670 | 11 991 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 40.50.81 |  |  |  | 810 | 12 467 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 40.50.67 | с 4 ящиками |  |  | 670 | 13 418 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 40.50.81 |  |  |  | 810 | 13 898 |
| ЛАБ-М ТПД 50.50.67 | с правой дверкой | 500 | 500 | 670 | 7 745 |
| ЛАБ-М ТПД 50.50.81 |  |  |  | 810 | 8 269 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 50.50.67 | с правой дверкой и верхним ящиком |  |  | 670 | 9 918 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 50.50.81 |  |  |  | 810 | 10 442 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 50.50.67 | с 3 ящиками |  |  | 670 | 12 663 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 50.50.81 |  |  |  | 810 | 13 187 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 50.50.67 | с 4 ящиками |  |  | 670 | 14 129 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 50.50.81 |  |  |  | 810 | 14 654 |
| Тумбы подкатные из металла |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ТПМД 50.50.67 | с дверкой | 500 | 500 | 670 | 21 595 |
| ЛАБ-М ТПМД 50.50.81 |  |  |  | 810 | 22 518 |
| ЛАБ-М ТПМЯ3 50.50.67 | с 3 ящиками |  |  | 670 | 34 530 |
| ЛАБ-М ТПМЯ3 50.50.81 |  |  |  | 810 | 35 902 |
| Столы лабораторные специализированные |  |  |  |  |  |
| Столы для весов |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СВ 55.40.75 Г30 | Гранит 30мм | 550 | 400 | 790 | 26 577 |
| ЛАБ-М СВ 120.65.75 Г30 | LAMINAT / Гранит 30мм | 1200 | 650 | 750(790) | 53 587 |
| Столы для титрования |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 KG | Керамический гранит | 1200 | 650 | 900 (1800) | 57 691 |
| ЛАБ-М СТ 150.65.90/180 KG |  | 1500 |  |  | 63 759 |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 TR6 | HPL-пластик | 1200 |  |  | 58 413 |
| ЛАБ-М СТ 150.65.90/180 TR6 |  | 1500 |  |  | 64 658 |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 VI | VITE | 1200 |  |  | 82 341 |
| ЛАБ-М СТ 150.65.90/180 VI |  | 1500 |  |  | 94 306 |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 C6 | Монолитный керамогранит | 1200 |  |  | 70 999 |
| ЛАБ-М СТ 150.65.90/180 C6 |  | 1500 |  |  | 80 080 |
| Столы передвижные |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СП 50.60.75 LA | LAMINAT | 500 | 600 | 750 | 12 494 |
| ЛАБ-М СП 90.60.75 LA |  | 900 |  |  | 15 650 |
| ЛАБ-М СП 120.60.75 LA |  | 1200 |  |  | 18 302 |
| ЛАБ-М СП 50.60.75 TR6 | HPL-пластик | 500 |  |  | 16 555 |
| ЛАБ-М СП 90.60.75 TR6 |  | 900 |  |  | 22 342 |
| ЛАБ-М СП 120.60.75 TR6 |  | 1200 |  |  | 26 784 |

| Модель | Особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы угловые |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 LA | LAMINAT | 900 (650) | 900 (650) | 750 | 26 006 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 KG | Керамический гранит |  |  |  | 26 835 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 33 764 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 VI | VITE |  |  |  | 59 152 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 LA | LAMINAT | 1100 (800) | 1100 (800) |  | 29 778 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 KG | Керамический гранит |  |  |  | 30 453 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 41 281 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 VI | VITE |  |  |  | 79 148 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 LA | LAMINAT | 900 (650) | 900 (650) | 900 | 26 488 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 KG | Керамический гранит |  |  |  | 27 345 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 34 223 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 VI | VITE |  |  |  | 59 613 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 LA | LAMINAT | 1100 (800) | 1100 (800) |  | 30 261 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 KG | Керамический гранит |  |  |  | 30 962 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 41 739 |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 VI | VITE |  |  |  | 79 609 |
| Столы торцевые |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 LA | LAMINAT | 1500 | 750 | 750 | 26 713 |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 KG | Керамический гранит |  |  |  | 29 546 |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 37 813 |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 VI | VITE |  |  |  | 73 222 |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 C6 | Монолитный керамогранит |  |  |  | 45 365 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 LA | LAMINAT |  |  | 900 | 27 107 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 KG | Керамический гранит |  |  |  | 29 845 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 TR6 | HPL-пластик |  |  |  | 38 186 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 VI | VITE |  |  |  | 73 598 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 C6 | Монолитный керамогранит |  |  |  | 45 593 |
| Модель | Особенности |  |  |  | Цена, руб. |
| Арматура и вспомогательное оборудование для столов |  |  |  |  |  |
| SNK1515 | Слив. раковина полипропилен (150*150мм, р-р чаши 100*100*100мм) |  |  |  | 8 189 |
| 11080-2 | Кран для воды для установки в столешницу ("лебединая шея") |  |  |  | 12 197 |
| 12010-2 | Кран для природного газа для установки в столешницу |  |  |  | 14 868 |
| 13010-2 | Кран для азота для установки в столешницу |  |  |  | 14 279 |
| 14010-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в столешницу |  |  |  | 14 279 |
| 15010-2 | Кран для вакуума для установки в столешницу |  |  |  | 14 279 |
| ЛАБ-М СВ7 | Светильник 7Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 900мм |  |  |  | 2 513 |
| ЛАБ-М СВ10 | Светильник 10Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1200мм, 1500мм |  |  |  | 3 165 |
| ЛАБ-М СВ14 | Светильник 14Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1800мм |  |  |  | 3 337 |
| ЛАБ-М ЭБМ2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54)) |  |  |  | 9 893 |
| ЛАБ-М ЭБМ4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54)) |  |  |  | 13 081 |

| Модель | Особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы-мойки, корпус тумбы – ЛДСтП |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М МО 75.60.90 РР | 1 чаша глубиной 290мм, модуль из РР | 750 | 600 | 900 | 99 974 |
| ЛАБ-М МО 120.75.90 РР |  | 1200 | 750 |  | 143 989 |
| ЛАБ-М МО 150.60.90 РР | 1 чаша глубиной 285мм, модуль из РР | 1500 | 600 |  | 146 404 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 РР | 1 чаша глубиной 300мм, столешница и чаша – РР | 800 | 650 |  | 76 054 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 РР |  | 1200 |  |  | 82 875 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 РР |  | 1500 |  |  | 88 636 |
| ЛАБ-М МД 120.65.90 РР | 2 чаши глубиной 300мм, столешница и чаши – РР | 1200 |  |  | 111 831 |
| ЛАБ-М МД 150.65.90 РР |  | 1500 |  |  | 117 528 |
| Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081_3AR ZM дополнительный для установки в ЛАБ-М МД РР |  | - |  |  | 23 597 |
| ЛАБ-М МО13 50.60.90 SS | 1 чаша глубиной 130мм, модуль из н/ж стали | 500 |  |  | 43 844 |
| ЛАБ-М МО13 80.60.90 SS |  | 800 |  |  | 53 212 |
| ЛАБ-М МД13 80.60.90 SS | 2 чаши глуб. 130мм, модуль из н/ж стали |  |  |  | 65 064 |
| ЛАБ-М МО30 80.65.90 SS | 1 чаша глубиной 300мм, модуль из н/ж стали | 800 |  |  | 111 315 |
| ЛАБ-М МО30 120.65.90 SS |  | 1200 |  |  | 116 703 |
| ЛАБ-М МО30 150.65.90 SS |  | 1500 |  |  | 122 010 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 T6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – HPL-пластик | 800 |  |  | 118 165 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 T6V |  | 1200 |  |  | 126 228 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 T6V |  | 1500 |  |  | 132 944 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 T6С | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), рабочая поверхность – HPL-пластик | 800 |  |  | 140 670 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 T6С |  | 1200 |  |  | 148 307 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 T6С |  | 1500 |  |  | 154 670 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 C6C | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 122 531 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 C6C |  | 1200 |  |  | 132 941 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 C6C |  | 1500 |  |  | 141 022 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 C6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 143 382 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 C6V |  | 1200 |  |  | 152 254 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 C6V |  | 1500 |  |  | 159 381 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 C6P | 1 чаша из РР глубиной 300мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 98 939 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 C6P |  | 1200 |  |  | 107 649 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 C6P |  | 1500 |  |  | 114 646 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 C20 | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), столешница – монолитная керам. 20мм | 800 |  |  | 215 549 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 C20 |  | 1200 |  |  | 235 594 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 C20 |  | 1500 |  |  | 249 208 |
| Столы-мойки, корпус тумбы – металл |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М МО МЕ 75.60.90 РР | 1 чаша глубиной 290мм, модуль из РР | 750 | 600 | 900 | 103 785 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.75.90 РР |  | 1200 | 750 |  | 149 403 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.60.90 PP | 1 чаша глубиной 285мм, модуль из РР | 1500 | 600 |  | 150 974 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 РР | 1 чаши глубиной 300мм, столешница и чаша – РР | 800 | 650 |  | 84 715 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 РР |  | 1200 |  |  | 91 753 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 РР |  | 1500 |  |  | 97 901 |
| ЛАБ-М МД МЕ 120.65.90 РР | 2 чаши глубиной 300мм, столешница и чаши – РР | 1200 |  |  | 120 686 |
| ЛАБ-М МД МЕ 150.65.90 РР |  | 1500 |  |  | 126 898 |
| Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081_3AR ZM дополнительный для установки в ЛАБ-М МД МЕ РР |  | - |  |  | 23 597 |
| ЛАБ-М МО13 МЕ 50.60.90 SS | 1 чаша глубиной 130мм, модуль из н/ж стали | 500 |  |  | 48 627 |
| ЛАБ-М МО13 МЕ 80.60.90 SS |  | 800 |  |  | 56 771 |
| ЛАБ-М МД13 МЕ 80.60.90 SS | 2 чаши глуб. 130мм, модуль из н/ж стали |  |  |  | 70 221 |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 80.65.90 SS | 1 чаша глубиной 300мм, модуль из н/ж стали | 800 |  |  | 114 996 |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 120.65.90 SS |  | 1200 |  |  | 122 130 |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 150.65.90 SS |  | 1500 |  |  | 127 524 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – HPL-пластик | 800 |  |  | 125 428 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6V |  | 1200 |  |  | 135 168 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 T6V |  | 1500 |  |  | 142 248 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6С | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), рабочая поверхность – HPL-пластик | 800 |  |  | 147 601 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6С |  | 1200 |  |  | 156 777 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 T6С |  | 1500 |  |  | 163 739 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 C6C | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 129 271 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 C6C |  | 1200 |  |  | 141 438 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 C6C |  | 1500 |  |  | 150 235 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 C6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 148 976 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 C6V |  | 1200 |  |  | 159 155 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 C6V |  | 1500 |  |  | 166 255 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 C6P | 1 чаша из РР глубиной 300мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит | 800 |  |  | 104 313 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 C6P |  | 1200 |  |  | 114 331 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 C6P |  | 1500 |  |  | 121 308 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 C20 | 1 чаша из керамики (внутр. р-р чаши 500*400*285мм), столешница – монолитная керам. 20мм | 800 |  |  | 223 181 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 C20 |  | 1200 |  |  | 243 995 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 C20 |  | 1500 |  |  | 258 034 |

| Модель | Особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Столы-мойки торцевые |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 РР | 1 чаша глубиной 300мм, столешница и чаша – РР | 1500 | 750 | 900 | 113 840 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 T6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – HPL-пластик |  |  |  | 174 320 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 T6C | 1 чаша из керамики глубиной 285мм, рабочая поверхность – HPL-пластик |  |  |  | 151 686 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 T6SS | 1 чаша из н/ж стали глубиной 300мм, рабочая поверхность – HPL-пластик |  |  |  | 121 111 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 VI | 1 чаша VITE глубиной 280мм, столешница – VITE |  |  |  | 219 987 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 KGSS | 1 чаша из н/ж стали глубиной 300мм, рабочая поверхность – керамогранит |  |  |  | 117 448 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 C6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит |  |  |  | 190 801 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 C6C | 1 чаша из РР глубиной 300мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит |  |  |  | 180 825 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 C6P | 1 чаша из РР глубиной 300мм, рабочая поверхность – монолитный керамогранит |  |  |  | 145 932 |
| ЛАБ-М МОТ 150.75.90 C20 | 1 чаша из керамики глубиной 285мм, столешница – монолитная керам. 20мм |  |  |  | 316 492 |
| Навесной сушильный стеллаж к столам-мойкам |  |  |  |  |  |
| TOF KD2G | 56 колбодержателей | 550 | 122 | 700 | 26 438 |
| ЛАБ-400 ССт | 27 колбодержателей | 400 |  | 500 | 6 949 |
| Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ЭБЗ 50.40 | к изделиям соответствующей длины | 500 | - | 400 | 3 000 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 75.40 |  | 750 |  |  | 3 780 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 80.40 |  | 800 |  |  | 3 926 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 120.40 |  | 1200 |  |  | 5 096 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 150.40 |  | 1500 |  |  | 6 010 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 150.45 | к ЛАБ-М МОТ 150.75.90 | 1500 |  | 450 | 6 546 |
| Лабораторные шкафы, корпус – ЛДСтП |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ШХо 50.50.194 | для хранения открытый | 500 | 500 | 1940 | 15 177 |
| ЛАБ-М ШХо 80.50.194 |  | 800 |  |  | 21 368 |
| ЛАБ-М ШПр 50.50.194 | для приборов | 500 |  |  | 17 220 |
| ЛАБ-М ШПр 80.50.194 |  | 800 |  |  | 25 064 |
| ЛАБ-М ШЛ 50.50.194 | общелабораторный | 500 |  |  | 18 629 |
| ЛАБ-М ШЛ 80.50.194 |  | 800 |  |  | 27 622 |
| ЛАБ-М ШП 50.50.194 | для лабораторной посуды | 500 |  |  | 24 025 |
| ЛАБ-М ШП 80.50.194 |  | 800 |  |  | 34 843 |
| ЛАБ-М ШР 50.50.194 | для хранения реактивов | 500 |  |  | 18 362 |
| ЛАБ-М ШР 80.50.194 |  | 500 |  |  | 26 883 |
| ЛАБ-М ШД 50.50.194 | для документов | 500 |  |  | 22 029 |
| ЛАБ-М ШД 80.50.194 |  | 500 |  |  | 31 864 |
| ЛАБ-М ШО 50.50.194 | для одежды | 500 |  |  | 16 559 |
| ЛАБ-М ШО 80.50.194 |  | 800 |  |  | 24 128 |
| Лабораторные шкафы, корпус – металл |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М ШМЛ 60.50.194 | общелабораторный | 600 | 500 | 1940 | 42 476 |
| ЛАБ-М ШМП 60.50.194 | для лабораторной посуды |  |  |  | 53 598 |
| ЛАБ-М ШМР 60.50.194 | для хранения реактивов |  |  |  | 40 755 |
| ЛАБ-М ШМД 60.50.194 | для документов |  |  |  | 48 426 |
| ЛАБ-М ШМО 60.50.194 | для одежды |  |  |  | 37 634 |
| ЛАБ-М ШМЛ 90.50.194 | общелабораторный | 900 |  |  | 57 040 |
| ЛАБ-М ШМП 90.50.194 | для лабораторной посуды |  |  |  | 75 344 |
| ЛАБ-М ШМР 90.50.194 | для хранения реактивов |  |  |  | 53 988 |
| ЛАБ-М ШМД 90.50.194 | для документов |  |  |  | 66 318 |
| ЛАБ-М ШМО 90.50.194 | для одежды |  |  |  | 50 566 |

| Модель | Особенности | Размеры, мм |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | глубина | высота |  |
| Навесные шкафы |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М НШО 80.35.70 | открытый | 800 | 350 | 700 | 6 375 |
| ЛАБ-М НШО 120.35.70 |  | 1200 |  |  | 7 958 |
| ЛАБ-М НШ 120.35.70 | с 2 дверками из ЛДСтП и открытым центральным отделением |  |  |  | 11 540 |
| ЛАБ-М НШ-1 80.35.70 | с 1 дверкой из ЛДСтП и открытым правым отделением | 800 |  |  | 7 979 |
| ЛАБ-М НШ-1 120.35.70 |  | 1200 |  |  | 9 837 |
| ЛАБ-М НШ-2 80.35.70 | с 2 дверками из ЛДСтП | 800 |  |  | 9 416 |
| ЛАБ-М НШ-2 120.35.70 |  | 1200 |  |  | 11 574 |
| ЛАБ-М НШС 120.35.70 | с 2 стеклянными дверками и открытым центральным отделением |  |  |  | 15 811 |
| ЛАБ-М НШС-1 80.35.70 | с 1 стеклянной дверкой и открытым правым отделением | 800 |  |  | 11 126 |
| ЛАБ-М НШС-1 120.35.70 |  | 1200 |  |  | 13 751 |
| ЛАБ-М НШС-2 80.35.70 | с 2 стеклянными дверками | 800 |  |  | 13 712 |
| ЛАБ-М НШС-2 120.35.70 |  | 1200 |  |  | 16 946 |
| Антресоли к лабораторным шкафам |  |  |  |  |  |
| ЛАБ-М Ан 50.50.40 | к шкафам хранения соответствующего размера (кроме шкафов для реактивов) | 500 | 500 | 400 | 5 232 |
| ЛАБ-М Ан 80.50.40 |  | 800 |  |  | 6 908 |
| ЛАБ-М Ав 50.50.70 |  | 500 |  |  | 6 712 |
| ЛАБ-М Ав 80.50.70 |  | 800 |  |  | 8 837 |